Załącznik do uchwały 

Rady Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu 

Nr 13/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.


ZESTAW PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
kierunek BUDOWNICTWO

BLOK 1: PODSTAWY BUDOWNICTWA

1. Sporządzanie wykresów sił wewnętrznych dla układów prętowych statycznie wyznaczalnych (słup, belka, rama, łuk, kratownica). Uwaga: egzaminator rysuje schemat układu wraz z obciążeniem.

2. Sporządzanie linii wpływu reakcji i sił wewnętrznych w układach prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych oraz ich wykorzystanie do ustalania najbardziej niekorzystnych kombinacji obciążeń w celu obliczenia ekstremalnych wartości sił wewnętrznych. 

3. Różnice w zachowaniu się układów statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych o podobnym schemacie statycznym przy takim samym obciążeniu, działaniu obciążeń termicznych,  błędach montażu lub osiadaniach podpór. 

4. Naprężenia normalne i styczne w belkach. Różnice w wykresach tych naprężeń w belkach żelbetowych, przed i po zarysowaniu. 

5. Wyznaczanie naprężeń w przekrojach ściskanych mimośrodowo. Definicja rdzenia przekroju i jego wykorzystanie do ustalenia miejsca przyłożenia siły sprężającej w konstrukcjach sprężonych. 

6. Siła krytyczna ściskanego pręta i jej wykorzystanie przy wymiarowaniu słupów (drewnianych, metalowych i żelbetowych).

7. Współczynnik dynamiczny i jego wykorzystanie w projektowaniu. 

8. Warunki i konsekwencje częściowego zamocowania stropów. 

9. Przekroje poprzeczne stropów DZ, TERIVA i FERT oraz Akerman. Oparcie stropów gęstożebrowych na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej. Konstrukcja balkonów w budynkach ze stropami gęstożebrowym, w układzie poprzecznym i podłużnym.

10. Zasady obliczeń murów niezbrojonych na ściskanie.

11. Nadproża okienne i drzwiowe - żelbetowe monolityczne, prefabrykowane L-19, stalowo-ceramiczne Kleina, stalowy zespół belkowy.  Obliczanie i konstrukcja.

12. Przekroje poprzeczne murów jednorodnych i warstwowych. Określanie ich oporu cieplnego, zasady konstruowania dylatacji oraz dobór materiałów na warstwę osłonową muru trójwarstwowego. 

13. Izolacja przeciwwilgociowa murów w gruncie w zależności od poziomu wody gruntowej. 

14. Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród pionowych i poziomych w budownictwie ogólnym.

15. Różnice budowy stropodachów niewentylowanych i wentylowanych - przekrój poprzeczny przez węzeł stropowo-ścienny w obrębie gzymsu. Stropodachy odwrócone.

16. Wymagania w zakresie ochrony ppoż. obiektów budownictwa ogólnego - szerokość dróg ewakuacyjnych, powierzchnia stref pożarowych, klasa odporności ogniowej oraz kategoria zagrożenia ludzi.

17. Osiadanie i konsolidacja podłoża gruntowego. 

18. Zasady określania nośności podłoża jednorodnego i uwarstwionego, obciążonego fundamentem bezpośrednim.

19. Stateczność skarp i zboczy. 

20. Odwodnienie wykopów budowlanych. Zasady ogólne: projektowanie i wykonawstwo.

BLOK 2: KONSTRUKCJE BUDOWLANE

1. Właściwości reologiczne betonu i ich wpływ na konstrukcje betonowe.

2. Wymiarowanie i konstrukcja zginanych belek żelbetowych w strefie ekstremalnego momentu zginającego.

3. Wyznaczanie ugięć belek stalowych, drewnianych i żelbetowych. Wpływ obciążeń długotrwałych na ugięcia tych belek.

4. Trajektorie naprężeń głównych w strefie przypodporowej belek przed i po zarysowaniu. Omówić mechanizmy zniszczenia zginanej belki żelbetowej w strefie przypodporowej, na tle modelu kratownicowego i sposoby zabezpieczenia belki przed zniszczeniem. 

5. Wymiarowanie i konstrukcja słupów żelbetowych. Wpływ imperfekcji i efektów II rzędu.

6. Różnice w obliczaniu i konstrukcji stropów belkowych i płaskich. 

7. Zasady kształtowania węzłów ram stalowych i żelbetowych. Połączenie przegubowe i sztywne  słupów stalowych i żelbetowych z fundamentami.

8. Naprężenia spawalnicze - wykres naprężeń dla dwóch blach zespawanych spoiną czołową.

9. Zasady obliczania podstawy stalowego słupa ściskanego.

10. Stężenia hal stalowych i żelbetowych.

11. Obliczania łączników w stalowych i drewnianych belkach złożonych.

12. Zasady konstruowania kratownic (wymiarowanie prętów, kształtowanie węzłów).

13. Stateczność ogólna stalowych elementów ściskanych i zginanych. Stan graniczny nośności pręta ściskanego osiowo – normowe warunki nośności. 
14. Belki stropowe w konstrukcjach zespolonych stalowo-betonowych. Ogólne zasady obliczania i rozwiązania konstrukcyjne.
15. Fundamenty bezpośrednie: konstrukcja, ogólne zasady obliczeń i wykonawstwa.
16. Konstrukcje oporowe; rodzaje, zastosowanie, wykonawstwo i zasady obliczeń.
17. Zasady projektowania schodów. Obliczanie i konstrukcja schodów
18. Zasady projektowania ścian kolankowych obciążonych drewnianym dachem stromym.
19. Rodzaje konstrukcji dachów drewnianych; schemat statyczny, wykresy sił wewnętrznych, szczegóły węzłów konstrukcyjnych.
20. Pale i fundamenty na palach: zastosowanie, technologie, zasady obliczeń nośności pali i grupy pali.

BLOK 3:  MATERIAŁY I TECHNOLOGIE BUDOWLANE

1. Dobór materiałów do określonego typu budowli. Egzaminator określa typ budowli lub części konstrukcji.
2. Klasa wytrzymałości betonu: definicja, sposób oceny i zasady doboru do określonego typu konstrukcji.
3. Klasy przekrojów stali – kryteria klasyfikacji.

4. Zasada badania i oceny klasy cegieł ceramicznych.

5. Klasyfikacja cementów (rodzaje i klasy) i zasady ich stosowania.

6. Klasyfikacja kruszyw budowlanych. 

7. Wykres σ – ε dla stali i betonu, punkty charakterystyczne na wykresie. 

8. Betony nowej generacji (wysokofunkcjonalne itp.).

9. Techniki specjalne betonowania (wieloetapowe, podwodne, torkret) i ich stosowanie. 

10. Podstawowe założenia i metody projektowania składu mieszanek betonowych.

11. Urabialność i konsystencja mieszanki betonowej. Czynniki decydujące o konsystencji mieszanki betonowej. 

12. Struktura kosztów pracy maszynowej i ręcznej w połączeniu z wydajnością maszyn budowlanych i występującymi warunkami atmosferycznymi podczas wykonywania robót budowlanych.

13. Metody organizacji i zarządzania procesem budowlanym i dokumentacja planistyczna w tym zakresie.

14. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie, przykłady stosowania podczas produkcji budowlanej.

15. Roboty ziemne w aspekcie wykorzystania specjalistycznych i uniwersalnych maszyn.

16. Rodzaje montażu; sprzęt pomocniczy, dopuszczalne odchyłki, dokumentacja robót montażowych wybranych obiektów budowlanych.

17. Deskowania konstrukcji monolitycznych i ich charakterystyka w odniesieniu do: rodzaju, materiału i zakresu stosowania.

18. Wyjaśnij zakres stosowania Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zakres stosowania w odniesieniu do systemu zamówień w budownictwie.

19. Badania geotechniczne podłoża gruntowego. Metody laboratoryjne i polowe.

20. Parametry geotechniczne i ich wzajemne zależności.

3/3

